MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Pardubická 67, 537 16 Chrudim, telefon: 469 657 111, e-mail: podatelna@chrudim-city.cz

Spisový znak:	CR 007617/2009    Ku	V Chrudimi, dne 26.5.2009

Číslo jednací:	CR 021758/2009  OŽP/Ku - 1760

Spisový znak/skart. znak a lhůta:   231.2.2/A5

ČVE:	I/503/2497, G/503/2668

Počet listů/počet příloh:   8/0

Vyřizuje:	Josef Kroulík, tel.: 469 657 335,

e-mail: josef.kroulik@chrudim-city.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 19.2.2009 podala

Obec Bylany, IČ 269905, Bylany 77, 538 01  Bylany

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

vodovod a kanalizace pro zástavbu nových rodinných domů Bylany

(dále jen „stavba“).

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

| Vodovod: Název kraje | Pardubický |
| --- | --- |
| Název obce | Bylany |
| Identifikátory katastrálních území | 616567 |
| Názvy katastrálních území | Bylany |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 372/5, 438/1, 336/1 v katastrálním území Bylany |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 1069716, 651302 |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) | 1069614, 651178 |
| Kanalizace: Název kraje | Pardubický |
| Název obce | Bylany |
| Identifikátory katastrálních území | 616567 |
| Názvy katastrálních území | Bylany |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 438/1, 336/1, 488/10, 341/1, 487/2 v katastrálním území Bylany |
| Číselný identifikátor vodního toku | 106680000100 |
| Název vodního toku | Bylanka |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 1069708, 651316 |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) | 1069612, 651182 |

Stavební objekty:

| Vodovodní řady |  |
| --- | --- |
| Druh vodovodního řadu | zásobovací síť |
| Celková délka řadů | 288,5 m |
| Nejmenší jmenovitá světlost řadu | 63 mm |
| Největší jmenovitá světlost řadu | 90 mm |
| Stoková síť |  |
| Druh stokové sítě | gravitační s přečerpáváním ve stokové síti |
| Celková délka stok | 516,5 m |
| Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě | 116,5 (dešťová), 272,5 (splašková gravitační), 127,5 (výtlak) |
| Nejmenší jmenovitá světlost stoky | 250 (gravitační); 63 (výtlak) mm |
| Největší jmenovitá světlost stoky | 300 mm |
| Počet povolovaných odlehčovacích komor | 0 |
| Počet povolovaných čerpacích stanic | 1 |
| Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice |  |
| Druh stanice | čerpací |

Údaje o předmětu rozhodnutí:

| Název vodovodu | vodovod a kanalizace pro zástavbu nových rodinných domů Bylany |
| --- | --- |
| Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody | vodovodní řady zásobovací sítě |
| Název vodního díla | vodovod a kanalizace pro zástavbu nových rodinných domů Bylany |
| Název kanalizačního systému | vodovod a kanalizace pro zástavbu nových rodinných domů Bylany |
| Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod | stoková síť |
| Kanalizační soustava | kanalizace pro veřejnou potřebu |
| Charakter kanalizační soustavy | oddílná |
| Zpracování provozního řádu uloženo | NE |
| Název vodního díla | vodovod a kanalizace pro zástavbu nových rodinných domů Bylany |

Popis:

Jedná se o výstavbu vodovodu a kanalizace pro lokalitu nových rodinných domů v Bylanech. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající z PVC DN 90 mm, nová gravitační splašková kanalizace bude prostřednictvím výtlačného potrubí a následného gravitačního řadu napojena na stávající jednotnou kanalizaci přes stávající šachtu. Nová dešťová kanalizace bude vyústěna do vodního toku Bylanka. Součástí stavby splaškové kanalizace je čerpací stanice.

Předmětem tohoto řízení nejsou vodovodní a kanalizační přípojky ani případná elektropřípojka pro čerpací stanici odpadních vod.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

- Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby, podle rozhodnutí o umístění stavby nebo podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

- Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.

- Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.

- Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.

- Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.

- Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu.

- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

- Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

  - Městský úřad Chrudim, OŽP, odd. ekologie prostředí, vyjádření ze dne 27.2.2009, č.j. CR 008745/2009 OŽP/Ml:

Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stavební odpady budou tříděny v místě stavby dle druhu a kategorie, výkopová zemina bude přednostně využita v rámci stavby, přebytečná bude odstraněna na řízené skládce v souladu s jejím provozním řádem. Odpad ze živičných povrchů místních komunikací bude předán k recyklaci např. fy M-Silnice a.s., obalovna Topol, k případnému odstranění bude předán pouze oprávněné osobě dle zákona o odpadech. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci všech stavebních odpadů.

  - Městský úřad Chrudim, OŽP, odd. přírodního prostředí, souhlasné závazné stanovisko ze dne 25.2.2009, č.j. CR 006929/2009:

Při stavebních pracích nebude zasahováno do břehových porostů. Břeh bude ihned po dokončení prací uveden do původního stavu. V místě zaústění nebude měněna šířka toku a bude zachována niveleta dna.

  - Krajská hygienická stanice pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, závazné stanovisko ze dne 18.2.2009 č.j. 702/09/HOK-CR/212:

Při realizaci stavby budou použity pro styk s pitnou vodou výhradně výrobky splňující požadavky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Doklad o splnění tohoto požadavku (výluhový test) bude předložen na KHS ÚP Chrudim.

Bude doložen doklad o vyhovující kvalitě pitné vody ze sítě spotřebitele v kráceném rozsahu dle požadavku vyhlášky MZ č. 252/2004 sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah její kontroly.

  - Drážní úřad, sekce stavební, Praha, závazné souhlasné stanovisko ze dne 11.2.2009 zn. MP-SOP0189/09-2/Hm, DUCR-5552/09/Hm:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen s Drážním úřadem předem projednat.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny ani poškozeny drážní objekty, zařízení ani inženýrské sítě. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

- Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

  - Zahájení prací na výustním objektu do Bylanky a spojení na odpovědného pracovníka stavby bude oznámeno Povodí Labe, s.p. na tel č. 721 963 729 p. Šprync.

  - - V předstihu před výstavbou vyrozumět drážní dozor nad stavbami v OPD ST Pce – vedoucího STO Moravany p. Šrubaře tel. 972 323 533.

- Ohlásit stavební práce na operační středisko HZS SŽDC – JPO Hradec Králové, Nádraží – Kukleny 386, Hradec Králové 500 02, č. tel 972 341 396 v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.

- Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedeného odpovědného zástupce SDC týkající se bezpečnosti železniční dopravy a žel. zařízení.

- Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Vodoprávní úřad zamítl tyto námitky:

- nebyly vzneseny

Vodoprávní úřad vyhověl těmto námitkám:

- nebyly vzneseny

Vodoprávní úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

- nebyly vzneseny

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bylany, Bylany 77, 538 01  Bylany

Odůvodnění:

Dne 19.2.2009 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a § 110 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě a ústního jednání, shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Josef Holub (identifikační číslo ČKAIT 0700595) v lednu 2009.

Stanoviska účastníků řízení, dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Chrudim, OŽP, odd. ekologie prostředí, vyjádření ze dne 27.2.2009, č.j. CR 008745/2009 OŽP/Ml

- Povodí Labe, s.p. stanovisko ze dne 11.2.2009 zn. PVZ/09/2038/Ka/0

- Povodí Labe, s.p. stanovisko ze dne 18.5.2009 zn. PS2PA/09/14383

- Obec Bylany, vyjádření ze dne 20.5.2009 č.j. BI/196/09

- RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření ze dne 6.5.2009 zn. 1829/09/134

- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 11.5.2009 zn. 1021892000

- Telefónica O2 CR, a.s., vyjádření ze dne 29.4.2009

- Vodárenská společnost Chrudim, a.s., vyjádření ze dne 9.3.2009 zn. 201/VHO/09

- Městský úřad Chrudim, OŽP, odd. přírodního prostředí, souhlas ze dne 20.6.2008, č.j. CR 026681/2008

- Městský úřad Chrudim, OŽP, odd. přírodního prostředí, souhlasné závazné stanovisko ze dne 25.2.2009, č.j. CR 006929/2009

- Vojenská ubytovací a stavební správa, vyjádření ze dne 23.2.2009 č.j. 1034-ÚP/2009

- Krajská hygienická stanice pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, závazné stanovisko ze dne 18.2.2009 č.j. 702/09/HOK-CR/212

- Drážní úřad, sekce stavební, Praha, závazné souhlasné stanovisko ze dne 11.2.2009 zn. MP-SOP0189/09-2/Hm, DUCR-5552/09/Hm

- SŽDC Pardubice, vyjádření ze dne 3.2.2009 zn. 531/09-SDC PCE/

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, územní rozhodnutí pod č.j. CR 036650/2008 STO/K dne 25.8.2008 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 23.1.2009.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Připomínkám Povodí Labe, s.p., bylo vyhověno stanovením podmínky č. 13 a), připomínkám SŽDC Pardubice bylo vyhověno stanovením podmínky č. 13 b).

Změna povolení k vypouštěná odpadních vod do vod povrchových ze stávající výustě V5 kanalizace pro veřejnou potřebu, do které má být předmětná nová splašková kanalizace zaústěna, spočívající v navýšení množství, byla povolena rozhodnutím zdejšího úřadu dne 27.3.2009 č.j. CR 013388/2009 OŽP/Ku – 2569.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, péče o vodní zdroje, České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Pardubice, Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Ing. Ivana Menšíková, Pozemkový fond České republiky, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, František Grof, Emilie Motalová, Josef Rigo, Dana Rigová, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dr.Ing. Irena Pithartová, Tomáš Hrubý, Arnošt Petráň, Věra Petráňová, Květa Daňková, Jan Daněk, František Hrachovina, Iva Hrachovinová, Ing. Jiří Wiesner, David Kubík, Roman Hrubý, Michal Šuba, David Holý, Jakub Holý, Michal Holý, Pavel Tichý, Irena Havelková, Libor Svoboda, Jan Málek, Alena Málková, Lukáš Málek, Markéta Hrstková, Vladimír Dušánek, Irena Dušánková, Marcel Češík, Vendulka Češíková, Věra Švadlenková, Zdeněk Tomášek, Věra Šípová, ČEZ Distribuce, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Ivo Rychnovský

vedoucí Odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 16.2.2009.

Obdrží:

Seznam předpokládaných známých účastníků řízení:

Účastníci řízení (doporučeně na doručenku podle § 115 odst. 8 vodního zákona):

Obec Bylany, Bylany 77, 538 01  Bylany
Povodí Labe, státní podnik péče o vodní zdroje, Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03  Hradec Králové 3

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty Pardubice, Hlaváčova č.p. 206, 530 31  Pardubice
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, 537 28  Chrudim II
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, 537 28  Chrudim 1
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo nám. č.p. 2655, 530 02  Pardubice 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého č.p. 1899, 530 02  Pardubice 2

Ing. Ivana Menšíková, Nejedlého č.p. 383/11, Lesná, 638 00  Brno 38
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3

František Grof, Bylany 45, 538 01  Bylany
Emilie Motalová, Bylany 61, 538 01  Bylany
Josef Rigo, Bylany 65, 538 01  Bylany
Dana Rigová, Bylany 65, 538 01  Bylany
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00  Praha 1
Dr.Ing. Irena Pithartová, Bylany 34, 538 01  Bylany
Tomáš Hrubý, Bylany 89, 538 01  Bylany
Arnošt Petráň, Přemysla Otakara č.p. 637, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1
Věra Petráňová, Bylany 8, 538 01  Bylany
Květa Daňková, Bylany 12, 538 01  Bylany
Jan Daněk, Bylany 12, 538 01  Bylany
František Hrachovina, Bylany 123, 538 01  Bylany
Iva Hrachovinová, Bylany 123, 538 01  Bylany
Ing. Jiří Wiesner, Bubenská č.p. 441, Praha, 170 00  Holešovice
David Kubík, Na Větrníku č.p. 1291, Chrudim IV, 537 05  Chrudim 5
Roman Hrubý, Bylany 89, 538 01  Bylany
Michal Šuba, Bylany 113, 538 01  Bylany
David Holý, Bylany 9, 538 01  Bylany
Jakub Holý, Bylany 9, 538 01  Bylany
Michal Holý, Bylany 9, 538 01  Bylany
Pavel Tichý, Havlíčkova č.p. 13, 538 03  Heřmanův Městec
Irena Havelková, Malecká č.p. 1175, Chrudim IV, 537 05  Chrudim 5
Libor Svoboda, Bylany 41, 538 01  Bylany
Jan Málek, Bylany 116, 538 01  Bylany
Alena Málková, Bylany 116, 538 01  Bylany
Lukáš Málek, Bylany 116, 538 01  Bylany
Markéta Hrstková, Na Větrníku č.p. 1211, Chrudim IV, 537 05  Chrudim 5
Vladimír Dušánek, Stolany 103, 538 03  Heřmanův Městec
Irena Dušánková, Stolany 103, 538 03  Heřmanův Městec
Marcel Češík, Hradištní č.p. 1192, Chrudim IV, 537 05  Chrudim 5
Vendulka Češíková, Hradištní č.p. 1192, Chrudim IV, 537 05  Chrudim 5
Věra Švadlenková, Lány 51, 537 01  Chrudim 1
Zdeněk Tomášek, Janovice 43, Morašice, 538 03  Heřmanův Městec
Věra Šípová, Lány 58, 537 01  Chrudim 1

Dotčené orgány (doporučeně na doručenku):
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje územní pracoviště  Chrudim, Čáslavská č.p. 1146, 537 01  Chrudim 1
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Územní odbor Chrudim, Topolská č.p. 569, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1
Městský úřad Chrudim Stavební odbor, Pardubická č.p. 67, 537 01  Chrudim 1
Městský úřad Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, Pardubická č.p. 67, 537 16  Chrudim
Městský úřad Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, 537 16  Chrudim
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova č.p. 300/8, 121 06  Vinohrady-Praha 2
Obecní úřad Bylany, Bylany 77, 538 01  Bylany

Pro vyvěšení veřejné vyhlášky (doporučeně na doručenku):
Obecní úřad Bylany, Bylany 77, 538 01  Bylany
Městský úřad Chrudim,úřední deska, Pardubická č.p. 67, 537 16  Chrudim